## Tabelle1
SureFood® ANIMAL QUANT Chicken, SureFood® ANIMAL QUANT Turkey, SureFood® ANIMAL QUANT Equus | [5 empty] | Seite ¦ page 1/1
SureFood® ANIMAL QUANT - Standardgerade ¦ standard curve
Ansatz 5 µl DNA+ 20 µl Master-Mix ¦ PCR assay 5 µl DNA + 20 µl Master-Mix
Dieses Blatt kann genutzt werden, um Steigung s und R2 für die Standardgerade
aus den Cp Werten der Verdünnungsreihe der Standard-DNA zu bestimmen ¦
This sheet can be used for determination of slope s and R2 of the standard curve
based on the Cp values of the standard DNA dilution series
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5
Kopienzahl Standard ¦ | 500000 | 50000 | 5000 | 500 | 50
Copy number standard
Log Kopienzahl ¦ | 5.699 | 4.699 | 3.699 | 2.699 | 1.699
Log copy number
Cp Standard ¦
Cp standard
Steigung s ¦
slope s
Korrelationskoeffizient R2 ¦
correlation coefficient R2
Kontakt ¦ Contact:
CONGEN Biotechnologie GmbH ¦ Robert-Rössle-Str. 10 ¦ 13125 Berlin ¦ Germany ¦
T +49-30-9489-3500 ¦ F +49-30-9489-3510 ¦ M info@congen.de ¦ www.congen.de