## Tabelle1
Seite ¦ page 1/2 |  |  |  | Seite ¦ page 2/2
SureFood® ALLERGEN QUANT - Auswertungsvorlage ¦ Data interpretation sheet |  |  |  | SureFood® ALLERGEN QUANT - Standardgerade ¦ standard curve
Version 3.0
Hinweise ¦ Instructions |  |  |  | Dieses Blatt kann genutzt werden, um Steigung s und R2 für die Standardgerade
: | Bitte entsprechende Werte in blaue Felder eintragen ¦ |  |  | aus den Cp Werten der Verdünnungsreihe der Standard-DNA zu bestimmen ¦
: | Please fill in respective values in blue cells |  |  | This sheet can be used for determination of slope s and R2 of the standard curve
: | Entnehmen Sie die Ergebnisse den grünen Feldern ¦ |  |  | based on the Cp values of the standard DNA dilution series
: | Please read results in green cells
: | Optionale Information ¦ | : | Optionale Daten ¦ |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
: | Optional information | : | Optional data | Kopienzahl Standard ¦ | 500000 | 50000 | 5000 | 500 | 50
Copy number standard
Datum ¦ Date: |  |  |  | Log Kopienzahl ¦ | 5.699 | 4.699 | 3.699 | 2.699 | 1.699
Bearbeiter (Kürzel) ¦ Operator (code): |  |  |  | Log copy number
Parameter / Bestellnr. ¦ Parameter / product code: |  |  |  | Cp Standard ¦
Lot-nr. ¦ Lot no. : |  |  |  | Cp standard
Verfallsdatum ¦ Expiry date :
PCR Gerät ¦ PCR device :
Steigung ¦ Slope:
Konzentration Referenz* [ppm**] ¦ Concentration reference sample* [ppm**]:
Cp Referenz 1* ¦ Cp Reference 1*:
Cp Referenz 2* ¦ Cp Reference 2*:
Ø (Mittelwert) Cp Referenz* ¦ Ø (mean) Cp Reference*:
Probenr. ¦ | Probenbezeichnung ¦ | Cp Probe ¦ | Konzentration Probe [ppm**] ¦
Sample no. | sample identification | Cp sample | concentration sample [ppm**]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
* z.B. SureFood® QUANTARD Allergen 40, S3301, 40 ppm ¦ |  |  |  | Steigung s ¦
* e.g. SureFood® QUANTARD Allergen 40, S3301, 40 ppm |  |  |  | slope s
Korrelationskoeffizient R2 ¦
** ppm = mg allergener Bestandteil / kg Lebensmittel ¦ |  |  |  | correlation coefficient R2
** ppm = mg allergenic substance / kg food
Kontakt ¦ Contact:
CONGEN Biotechnologie GmbH ¦ Robert-Rössle-Str. 10 ¦ 13125 Berlin ¦ Germany ¦
T +49-30-9489-3500 ¦ F +49-30-9489-3510 ¦ M info@congen.de ¦ www.congen.de